## Slide 1: REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Octubre de 2022
Jose Fernando Prada
Experto Comisionado CREG

## Slide 2: Nuevo paradigma de política energética
Descarbonización de la producción y utilización de la energía eléctrica
Uso de fuentes de energía renovables no convencionales
Nuevas tecnologías de producción y consumo
Digitalización y electrificación
Nuevos modelos operativos y de negocio
Transición Energética

## Slide 3: Estado de avance de la transición energética
2014
2015
2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Política energética
Ley 1715/2014  Impulso a las FNCER; Decretos 1073/2015, 348/2017  Lineam. AG; UPME 281/2015  Capacidad AG
MME 40072/2018, 40459 y 40483 2019, 40142 y 40311 2020  AMI, Conexiones
Ley 2099/2021, Transición energética , mas incentivos para renovables y proyectos de eficiencia energética
Marco Regulatorio
CREG 024/2015, 030/2018, 038/2018, 174 y 135/2021  AG
CREG 167/2017, 201/2017  ENFICC Solar y Eólica (SyE)
CREG 060/2019, 148/2021, 101 011 2022  Req. Conexiones SyE a STN, STR, SDL
CREG 200/2019 Conexiones Compartidas
CREG 075/2021  Proceso de conexión al SIN Generadores y Usuarios
CREG 098/2019, 101 023 de 2022  Baterías
CREG 131 y 219 2020 (consultas), 101 001 2022 (definitiva)  AMI
>
2022
Desarrollo Futuro
Respuesta Demanda y DER
Revisión Código de Redes
Nuevo Mercado Mayorista

## Slide 4: Política Publica
2014
2015
UPME 281 de 2015
Límite de autogeneración
a pequeña escala < 1 MW
La primera ola …
Ley 1715 2014
Promueve el Desarrollo y utilización de las FNCER en el SIN y participación en ZNI
Incentivos tributarios
Permite la venta de excedentes de generación a la red
Crea el generador distribuido
Ordena procesos simplificados de conexión AG
Ordena crear mecanismos de RD
2015
•
2017
Decretos MME 1073 y 348 Lineamientos para autogeneración
Cantidad de energía puede ser cualquier % del consumo
Activos de AG pueden ser de terceros
Créditos de energía
Cumplir RETIE
2015
•
2017

## Slide 5: Política Publica
2021
2018 / 2020
MME 40072/2018, 40459
y 40483 2019, 40142 40311 2020
Lineamientos AMI y Conexiones Plantas
Facilitar esquemas de eficiencia energética
Mejorar calidad del servicio
Gestionar reducción pérdidas
Gradualidad de implementación
Claridad en asignación capacidad
Ley 2099 de 2021: Transición Energética
Crea el FENOGE: financiamiento FNCER
Aumenta incentivos tributarios
Incentiva generación geotérmica
Promueve producción de hidrogeno verde
Promueve recursos a ZNI
La segunda ola …

## Slide 6: Autogeneración y Generación Distribuida
Resoluciones CREG 024/2015, 030/2018, 038/2018, 174 y 135/2021
024/2015
  AG Gran Escala: Venta de energía, proceso de conexión, comercialización, reglas de medición.
30/2018
038/2018
  AG Pequeña Escala y GD: Proceso simplificado de conexión, reglas de medición simplificadas, reglas de venta de energía (SIN, ZNI)
174/2021
(actualización 030/2018)
  AG Pequeña Escala: Aumentar capacidad de recepción (limites en N1), aumenta GD a < 1 MW, Procesos de conexión diferenciados por capacidad, tiempos en todas las etapas (solicitud de conexión, revisión documentación, revisión técnica, aprobación y puesta en operación), detalle de liquidación.
135/2021
  AG Pequeña Escala: reglas de derechos y deberes de los usuarios AGPE en todas las etapas: antes de entregar energía, durante la operación y en la finalización del contrato.

## Slide 7: Integración de FNCER: ENFICC Solar y Eólica
Resoluciones CREG 167/2017, 201/2017
Propuestas 2022:
701 008 y 009
167 / 2017
Modelo Energetico
Permite con y sin datos en sitio
701 008 / 2022
Modelamiento Energético más detallado
Incluir OFFSHORE
Con y sin datos en sitio
201 / 2017
Formula
No permite sin datos en sitio
701 009 / 2022
Modelo Energético más detallado
Mas tipos de paneles: bifaciales
Franja 7 am a 5 pm
Con y sin datos en sitio
Actual Eólica
Propuesta Eólica
Actual Solar
Propuesta Solar

## Slide 8: Integración de FNCER: Requisitos de Conexión Solar y Eólica
Resoluciones CREG 060/2019, 200/2019, 148/2021, 01 011 2022 Requisitos Conexiones SyE STN, STR, SDL y Conexiones Compartidas
060 de 2019: STN y STR
148 de 2021: SDL de capacidad mayor a 5 MW
1.Regulación primaria de frecuencia
2.Regulación de tensión y Curva PQ - QV fija (CREG 229 /2021)
3.VRT
4.Respuesta rápida de frecuencia eólicas
5.Respuesta rápida corriente reactiva - RRCR
6.Variables meteorológicas
7.Supervisión y consignas CND
8.Protecciones y Pruebas
9. Modelos de planta: validados y actualizados
1.Regulación primaria de frecuencia
2.CNO: Regulación de tensión y se evalúa pertinencia de curva PQ evaluada por NT.
3. Se evalúa pertinencia de RRCR por C.N.O.
4.VRT
5.Variables meteorológicas
6.Supervisión (consignas CND – OR)
7.Protecciones, Pruebas
8. Modelos de planta: validados y actualizados
9. Mecanismo Operación en isla

## Slide 9: Integración de FNCER: Requisitos de Conexión Solar y Eólica
101 011 de 2022
SDL de capacidad mayor a 1 MW y < 5MW
1.Regulación primaria de frecuencia solo hacia abajo
2.Regulación de tensión simplificada, SIN curvas PQ
3.Huecos y sobretensión
4.Supervisión
5. consignas CND o OR
6.Protecciones y Pruebas
7. Modelos de planta: validados y actualizados
200 / 2019
Conexiones compartidas
Acuerdo de conexión compartida
Solo despachadas centralmente
Se referencian medidas a la frontera principal
Cada frontera, individual y compartida, cumple código de medida
Resoluciones CREG 060/2019, 200/2019, 148/2021, 01 011 2022 Requisitos Conexiones SyE STN, STR, SDL y Conexiones Compartidas

## Slide 10: Conexión al SIN: asignación de capacidad de transporte
Clase
Tipo
Generadores y usuarios al STN y STR.
Usuarios SDL
UPME
Atención interesados
Reporte información
Estudio de conexión y disponibilidad
Ventanilla única
Criterios
Mayor beneficio
Obtención licenciamiento ambiental
Reglas
Código de Red
Reglamento de Distribución.
Reglas cambio FPO
Cesión de capacidad
Curva S
Garantías
Otros
Responsable
Requisitos técnicos
Criterios Asignación
Resolución CREG 075 de 2021

## Slide 11: Sistemas de Almacenamiento de Energía
Resoluciones CREG 098 de 2019 y 101 023 de 2022
Aplicación
Calidad
Ejecución
Reglas
Remuneración
Insuficiencia en redes
Personas jurídicas o agentes
UPME selecciona adjudicatario por convocatoria
Reporte de eventos y calidad del servicio igual que activos de uso
Agente o UPME identifican lnecesidad.
UPME publica lista
Mensual
# años definido por la UPME
Con base en oferta económica

## Slide 12: Infraestructura de Medición Inteligente (AMI)
Resoluciones CREG 131 y 219 2020 (consultas) 101 001 2022 (definitiva) AMI
Aplicación
Responsabilidades
Manejo de datos
Acceso
Seguimiento
AMI para el servicio publico domiciliario
Instalación, administración, operación, mantenimiento y reposición
Interoperabilidad, ciberseguridad, manejo, uso y Lineamientos de datos
Se regulan requisitos y procedimientos de acceso a la información
Se establece el procedimiento para seguimiento a implementación
Remuneración
Se establecen aspectos de remuneración

## Slide 13: Hoja de Ruta Respuesta Demanda
2022
Resolución definitiva DDV: CREG 101 019 de 2022
Estudio actividad agregación
Nuevo programa de RD mercado
2022-2023
2023-2024
Reducción demanda en Bolsa
Participación directa usuarios en el MEM
Metodologías de remuneración y bloques horarios
Otros programas RD aplicables
Recursos Energéticos Distribuidos
Servicios complementarios en el SDL
Plantas virtuales (agregación y comercialización de excedentes)
Nuevos modelos de comercialización (energía transactiva)

## Slide 14: Revisión Código de Redes
Código Operación
Código Conexión
Código Planeamiento
Modificación Resolución CREG 025 de 1995
Inclusión en los planes de expansión de nuevas tecnologías acorde a su madurez en el mercado
Ciberseguridad y arquitectura de telecomunicaciones en las subestaciones
Actualización de Normas Técnicas e Ingeniería en detalle para el diseño de Líneas, Subestaciones
Especificaciones técnicas para elementos como los HVDC, FACTS, Condensadores síncronos, subestaciones digitales, entre otros
Inclusión de Nuevas Tecnologías de Generación, almacenamiento de energía, transmisión y telecomunicaciones
Parámetros eléctricos mas exigentes (factor de potencia, niveles de corto cto, calidad de onda, puesta a tierra)

## Slide 15: Modernización del Mercado de Energía Mayorista
Participación de la demanda en la formación del precio de la energía en bolsa (subasta de dos puntas)
Definir compromisos firmes (precios y cantidades) previo a la operación:
  Mercado del día anterior (Despacho vinculante)
  Ajuste de posiciones en mercados intradiarios (tres sesiones vinculantes)
Mitigación de ofertas previo a los despachos (test de pivotalidad y conducta)
Despacho co-optimizado de la energía y servicios complementarios.
Pago de desviaciones por parte de los generadores y demanda.
Mercado ampliado de generadores (ofertan todas la plantas iguales o mayores a 5 MW)
Mercado de SSCC (regulación secundaria arriba/abajo, terciaria y arranque autónomo)

## Slide 16: Implementación Nuevo Reglamento del Mercado Mayorista
2022
Ago.
2023
Ene.
2023
Junio
2024
Mar.
2024
Jul.
Publicación Resolución CREG 143 de 2021
Comentarios
Resolución Definitiva
Implementación y capacitación
Marcha Blanca y auditoría
Inicio nuevo MEM