## Slide 1: Panel Congreso MEM Suministro de la demanda en Bogotá
Cartagena 31 de octubre de 2025

## Slide 2: El suministro eléctrico en Bogotá Región en alto riesgo?
Algo de historia años 80s
Situación actual marcada por el atraso en la expansión del sistema en T (Sogamoso-Norte 500 kV y Chivor-Norte 230kV)
  Calidad del servicio afectada especialmente en situaciones climáticas adversas y en eventos que producen transitorios que afectan la industria y la autogeneración
  Limitada capacidad de la red para nuevas conexiones (demanda represada)
  Alta dependencia del suministro de la generación de TermoZipa 115 kV
  Balance crítico de potencia activa y reactiva (perfil de tensiones y robustez ante eventos)
  Trámite de conexiones en la UPME sin respuesta
Situación a mediano plazo
  Años de alta criticidad 2027,2028 y 2029 por rezago de las expansiones en T
  Nuevos desarrollos como líneas y subestaciones subterráneas de 230 kV en la zona urbana, baterías de potencia para peak shaving y servicios complementarios, E-Statcom, compensadores sincrónicos, otrps

## Slide 3: El suministro eléctrico en Bogotá Región en alto riesgo
Los panelistas expertos aquí presentes nos podrán aclarar sobre esta problemática
  ¿Estamos en alto riesgo de sufrir un apagón?
  ¿La demanda nueva de alto consumo se irá a otra parte?
  ¿Una vez entre la expansión de Transmisión estará lista la de distribución asociada?
  ¿Qué recomendaciones tienen?
    Plan B si se extiende el atraso de los proyectos de transmisión
    Mayor capacidad de respuesta de la UPME sobre el trámite de las nuevas conexiones
    Manejo de los efectos del cambio climático sobre la infraestructura de generación y/o transmisión como los casos de Chivor (planta y subestación)
    La capacidad de manejo en el área del balance de potencia activa, reactiva ( líneas y subestaciones subterráneas urbanas 230 kV, manejo de reactivos y de las corrientes de corto circuito)
    Mayor información a los usuarios de la situación real y de las soluciones previstas

## Slide 4: Preguntas para XM (20 minutos)
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de potencia máxima y de energía del área Bogotá Región, la información de la disponibilidad de i) generación dentro del área (ejemplo Termo Zipa) y ii) transmisión:
¿Cómo ven la atención de la demanda del área en los próximos 5 años?
¿Se esperan casos de racionamiento?
¿Cuál es el balance más crítico el de potencia activa o el de potencia reactiva?
¿Qué recomendaciones tienen?
Cómo ven los riesgos en la operación del Area originados por:
  ¿El atraso de proyectos de transmisión:
  ¿La capacidad de manejo en el área de las corrientes de corto circuito?
  ¿Los efectos del cambio climático sobre la infraestructura de generación y/o transmisión como los casos de Chivor (planta y subestación)

## Slide 5: Preguntas para Enlaza (10 minutos)
Respecto de los proyectos de transmisión en construcción de 500 kV y 220 kV asociados al Area Bogotá Región:
¿Cuál es la fecha más probable de entrada de los proyectos de transmisión?
¿Qué Plan B se tiene previsto en medidas de mitigación y/o emergencia si el retraso de sus proyectos de red se sigue prolongando?
¿Han evaluado solicitar a la UPME incluir en el Plan de expansión el desarrollo de líneas de transmisión y subestaciones subterráneas en el área urbana de Bogotá, la instalación de baterías de gran capacidad para aportar a la demanda de potencia activa en la hora pico y reactiva, reducir la importación y sostener el perfil de tensiones en 500 y 220 kV?
¿Qué se tiene previsto para manejar el agotamiento de la capacidad de cortocircuito en algunas subestaciones del Area Oriental que incluye Bogotá Región?

## Slide 6: Preguntas para Enel (20 minutos)
¿A la fecha y en el corto plazo se presentan limitaciones en la atención de la demanda en el Area? ¿Si es así de qué orden de magnitud se estima (%)?
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de potencia máxima y de energía del área Bogotá Región, la información de la disponibilidad de i) generación dentro del área (ejemplo Termo Zipa) y ii) transmisión y iii) de distribución:
  ¿Cómo ven la atención de la demanda del área en los próximos 5 años?
  ¿Se esperan casos de racionamiento?
  ¿Cuál es el balance más crítico el de potencia activa o el de potencia reactiva?
  ¿Qué recomendaciones tienen?
  ¿Qué Plan B se tiene previsto en medidas de mitigación y/o emergencia si el retraso de los proyectos se sigue prolongando?

## Slide 7: Preguntas para Enel (20 minutos)
¿Está preparada el área Bogotá para la electrificación de otros sectores, como en la movilidad incluyendo el transporte público (Metro fases 1, 2 y 3), la conexión masiva de cargas tipo Data Center?
¿Se considera viable incrementar el nivel de tensión en el perímetro urbano de la red a 115 kV (220 kV, por ejemplo), de tal forma que se puedan soportar los crecimientos de demanda futura?
¿Se ha evaluado incluir en el plan de expansión del STR y/o solicitar a la UPME incluir en el Plan de expansión de transmisión para el área urbana, líneas y subestaciones subterráneas en el área urbana de Bogotá e instalación de baterías de gran capacidad para aportar a la demanda de potencia activa en la hora pico y reactiva, reducir la importación y sostener el perfil de tensiones?
¿Hay problemas de manejo de la capacidad de cortocircuito en algunas subestaciones?
¿Cuáles son las restricciones que otros sectores, por ejemplo, vial o ambiental, esta experimentado el Operador de Red para el desarrollo de los proyectos de expansión? Entendemos que la infraestructura asociada a ciertas obras está condicionada a dichas limitaciones.

## Slide 8: Preguntas para Intercolombia (10 minutos)
¿Teniendo en cuenta que tienen activos de transmisión que atienden el Area Bogotá Región con operación de casi 50 años cómo va el programa de modernización y/o ampliación de los mismos para evitar eventos críticos en el Area?
¿Qué soluciones están previendo ante los riesgos que ha sufrido la infraestructura eléctrica por fuertes precipitaciones y posibles socavamientos como los ocurridos en Chivor (Planta y embalse)?

## Slide 9: Preguntas para ANDESCO (10 minutos)
¿Teniendo en cuenta lo comentado por los panelistas anteriores cómo ve ANDESCO la situación del suministro al Area Bogotá Región?
Desde el punto de vista económico, y con este panorama, ¿Considera ANDESCO que la electrificación de la economía es posible en el mediano y largo plazo, particularmente en el área Oriental? ¿La Autogeneración será más atractiva dado los riesgos a los que se expone la industria al depender de una red eléctrica con limitaciones en esta zona del país?